## ვენტილაცია კონდიცირება
დანართი #1
ქ. ქუთაისი, იოსებ გრიშაშვილის #41
სს "ბანკი ქართუ"-ს ქუთაისის სერვისცენტრის გათბობა-გაგრილებისა და სავენტილაციო სისტემების შესყიდვა
# | სამუშაოების და ხარჯების დასახელება | განზ. | რაოდენობა | გამოყენებული მასალები (ბრენდი, მწარ. ქვეყანა, სპეციფიკაცია) | ღირებულება (ლარი) | [6 empty] | SeniSvna
[5 empty] | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა- მექანიზმი |  | მთლიანი (ლარი) ღირებულება
[5 empty] | განზ. ერთეულზე | სულ | განზ. ერთეულზე | სულ | განზ. ერთეულზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
saventilacio sistemebi - modinebiTi saventilacio sistema #01. / gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | modinebiT-gamwovi saventilacio danadgari rekuperatoriT. (modinebiTi RerZuli ventilatori: L=1000m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wneviT) (gamwovi RerZuli ventilatori: L=900m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wneviT), aRWurvili: sruli avtomatikiT, modinebiTi da gamwovi RerZuli ventilatorebiT, firfitovani rekuperatoriT, marTvis centraluri blokiT, haeris filtriT: (G4).(Sound pressure : dB(A) <42). | kompl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.1. haersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): Qx=2,0kw. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.2. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis, L=0,5 m simaRlis (modineba). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.3. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis, L=0,5 m simaRlis (gawova). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | modinebiTi mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=50m3/h (D=100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (200X100). | cali | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=150m3/h (300X100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | gamwovi mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=50m3/h (D=100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (200X100). | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=150m3/h (300X100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=250m3/h (500X150). | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | moqnili haersatari izolaciiT: (Ф=100). | grm | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | moqnili haersatari izolaciiT: (Ф=150). | grm | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: 200X100. | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: 200X150. | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: 300X200. | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | kedlis aluminis haergamgdebi cxaura: L=900m3/h (350X300). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | kedlis aluminis haermimRebi cxaura: L=1000m3/h (350X300). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | foladis moTuTiebuli haersatari (modineba): d=0,55mm | m2 | 67 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | foladis moTuTiebuli haersatari (gawova): d=0,55mm | m2 | 48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 115 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
modinebiTi saventilacio sistema #02. / gamwovi saventilacio sistema #02.
1 | modinebiT-gamwovi saventilacio danadgari rekuperatoriT. (modinebiTi RerZuli ventilatori: L=1400m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wneviT) (gamwovi RerZuli ventilatori: L=1300m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wneviT), aRWurvili: sruli avtomatikiT, modinebiTi da gamwovi RerZuli ventilatorebiT, firfitovani rekuperatoriT, marTvis centraluri blokiT, haeris filtriT: (G4).(Sound pressure : dB(A) <42). | kompl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.1. haersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): Qx=2,0kw. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.2. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis, L=0,5 m simaRlis (modineba). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.3. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis, L=0,5 m simaRlis (gawova). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | modinebiTi mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=50m3/h (D=100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (200X100). | cali | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=150m3/h (300X100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X150). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | gamwovi mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=50m3/h (D=100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (200X100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=150m3/h (300X100). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X150). | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=300m3/h (500X200). | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | moqnili haersatari izolaciiT: (Ф=100). | grm | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | moqnili haersatari izolaciiT: (Ф=150). | grm | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | moqnili haersatari izolaciiT: (Ф=200). | grm | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: 200X150. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: 250X200. | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: 300X200. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: 300X250. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | kedlis aluminis haergamgdebi cxaura: L=1300m3/h (400X300). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | kedlis aluminis haermimRebi cxaura: L=1400m3/h (400X300). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | foladis moTuTiebuli haersatari (modineba): d=0,55mm | m2 | 76 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | foladis moTuTiebuli haersatari (gawova): d=0,55mm | m2 | 43 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 119 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
tualetebis gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | kedlis/Weris gamwovi RerZuli ventilatori L=50m3/h warmadobis da DP=50Pa statikuri wnevis. aRWurvili ukusarqveliT. | cali | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | moqnili haersatari: (Ф=100). | grm | 1.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
saventilacio sistemebis damxmare samontaJo masalebi. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | miltuCi (flianeci): d=20mm. | grm | 398 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | kuTxovana. | cali | 1750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | G-Clamp. | cali | 2200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | webovani Suasadebi. | grm | 398 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | liTon konstruqciebi, sakid-samagrebi da sxva damxmare samontaJo masalebi. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
gaTboba-gagrilebis sistemebi.
gaTboba-gagrilebis sistema #01.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis gare bloki (inventoruli), romlis energetukuli maCvenebelia Q=42,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=31,0kw. t=-3ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ø6.35 Pipe. | grm | 110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ø9.53 Pipe. | grm | 64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ø12.7 Pipe. | grm | 110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ø15.9 Pipe. | grm | 36 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ø19.1 Pipe. | grm | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ø22.2 Pipe. | grm | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ø28.6 Pipe. | grm | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | FQZHN-01D | cali | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | FQZHN-02D | cali | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | FQZHN-03D | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Total Refrigerant charge. | kg | 7.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 249 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | kauCukis Tboizolacia Ø9.53 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 36 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | kauCukis Tboizolacia Ø19.1 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | kauCukis Tboizolacia Ø22.2 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
I sarTuli
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. haeris xarji: L=500m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,8kw da sicivis_Qx=2,8kw. haeris xarji: L=500m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , kedlis tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , kedlis tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | momsaxurebis luqi: (400X400) | cali | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura, plenum boqsiT: L=550m3/h (700X200). | cali | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura, plenum boqsiT: L=800m3/h (700X250). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | foladis moTuTiebuli haersatari: d=0,55mm | m2 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II sarTuli
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,2kw da sicivis_Qx=1,2kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,3kw da sicivis_Qx=2,3kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,4kw da sicivis_Qx=2,3kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,7kw da sicivis_Qx=2,6kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=3,0kw da sicivis_Qx=3,8kw. haeris xarji: L=800m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , kedlis tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , kedlis tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,5kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | momsaxurebis luqi: (400X400) | cali | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura, plenum boqsiT: L=550m3/h (700X200). | cali | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura, plenum boqsiT: L=800m3/h (700X250). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | foladis moTuTiebuli haersatari: d=0,55mm | m2 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
gaTboba-gagrilebis sistema #02.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, SPLIT sistemis gare bloki (inventoruli), romlis energetukuli maCvenebelia Q=1,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=1,0kw. t=-3ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave SPLIT sistemis , Weris arxuli fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=50pa. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | momsaxurebis luqi: (400X400) | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura, plenum boqsiT: L=550m3/h (700X200). | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | foladis moTuTiebuli haersatari: d=0,55mm | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ø6.35 Pipe. | grm | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ø9.53 Pipe. | grm | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | kauCukis Tboizolacia Ø9.53 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
gaTboba-gagrilebis sistema #03.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, SPLIT sistemis gare bloki (inventoruli), romlis energetukuli maCvenebelia: Q=3,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. t=-3ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave (SPLIT) tipis , kedlis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis simZlavre_Qx=3,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ø6.35 Pipe. | grm | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ø9.53 Pipe. | grm | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | kauCukis Tboizolacia Ø9.53 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
sadrenaJo sistema.
1 | p/p minaboCkovani milebi D25. | grm | 182 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | p/p minaboCkovani milebi D50. | grm | 70 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | sifoni: D50. | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ukusarqveli: D50. | cali | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | muxli 90gr p/p milisaTvis D25. | cali | 128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | muxli 90gr p/p milisaTvis D50. | cali | 28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | samkapi p/p milebi: 50X50X50. | cali | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | samagri p/p milebi D25. | cali | 121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | samagri p/p milebi D50. | cali | 47 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | quro p/p milebi D25. | cali | 121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | quro p/p milebi D50. | cali | 47 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | kauCukis Tboizolacia D25 (H=6mm) p/p milebisaTvis. | grm | 182 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | kauCukis Tboizolacia D50 (H=6mm) p/p milebisaTvis. | grm | 70 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
el. Tburi farda. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | el. Tburi farda: Q=9,0 kw. | cali | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
damxmare samontaJo masalebi. danadgarebis gamarTva gaSveba.
1 | modinebiTi da gamwovi saventilacio danadgarebis, VRF/SPLIT sistemis gare da Sida blokebis montaJisa da gamarTva gaSvebis samuSaoebi. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | liTon konstruqciebi, sakid-samagrebi da sxva damxmare samontaJo masalebi. |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 0
ჯამი | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტი ხარჯები (მასალებიდან) | 0% | [8 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| სოც. დანარიცხი (შრომითი დანახარჯებიდან) | 0% | [8 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [8 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| მოგება | 0% | [8 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები | 0% | [8 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| დროებითი შენობა-ნაგებობები | 0% | [8 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 0% | [8 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| დღგ | 18% | [8 empty] | 0
| საერთო ჯამი | [9 empty] | 0